## 購入仕様書
医 療 器 械 購 入 仕 様 書
○医療器械の概要
・名 称 赤血球沈降速度測定装置ミニCUBE
・メ ー カ ー ＤＳメディカル株式会社
・仕 様
１．タイプ
１－１ 光学式、テストデバイス方式で測定できること。
２．原理
２－１ ウェスターグレン変法、１時間値で測定できること。
３．検体架設数
３－１ 最大４検体（随時検体追加可能）であること。
４．ディスプレイ
４－１ 4.5ｉｎｃｈ以上のタッチパネル式であること。
５．バーコードリーダー
５－１ 別売りのバーコードリーダーを付属すること。
６．使用可能な採血管
６－１ 外径13±1mm×長さ75±1mm、EDTA入り（採血量：0.5ml）
６－２ BD社製マイクロティナⓇ微量採血管（0.5ｍｌ用）、EDTA入り（採血量：0.5ml）
７．外形寸法
７－１ 135mm（W）×191mm（H)×125mm（D)以下であること。
８．重さ
８－１ 1.5kg以下であること。
９．電源
９－１ AC100V、50/60Hz、出力DC9V、消費電力18VAであること。
○医療器械の納期
・令和８年9月30日
○医療器械の納入場所および数量
・納 入 場 所 能登町字宇出津タ字９７番地 公立宇出津総合病院
（中央検査室）
・数 量 １式
〇その他
「医療器械の概要」で示す物品以外の同等品は不可とする。